E.12：

工程名称：怀化市中医医院西院神志科维修改造项目

建设项目招标控制价汇总表

第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绿色施工安全防护 措施项目费 | 暂估价 |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |
| 1.1 | 建筑工程1 |  |  |  |
| 2 | 装饰工程 |  |  |  |
| 2.1 | 装饰工程1 |  |  |  |
| 3 | 安装工程 |  |  |  |
| 3.1 | 安装工程1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E.14：单位工程招标控制价汇总表

第1页 共1页

工程名称：建筑工程1 标段：

| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  | 9.65 |  |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 2 |  |  |
| 4 | 利润 |  | 6 |  |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 9.65 |  |  |
| 1.3 | 利润 |  | 6 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表 计算） | 6.25 |  |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表 计算） | 3.29 |  |  |
| 三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  |  |
| 五 | 应纳税额 | 四 | 3 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程1  标段：                                                                                                                     第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011610002001 | 铝合金窗户拆除 |  | m2 | 153.30 |  |  |  |
| 1.1 | BCZM0001 | 金属门窗拆除 |  | m2 | 153.30 |  |  |  |
| 2 | 011611005001 | 防盗网拆除 |  | m2 | 153.30 |  |  |  |
| 2.1 | BCZM0002 | 其他金属构件拆除 |  | m2 | 153.30 |  |  |  |
| 3 | 011610002002 | 原防盗门移装 |  | m2 | 126.00 |  |  |  |
| 3.1 | BCZM0003 | 原防盗门移装 |  | m2 | 126.00 |  |  |  |
| 4 | 011605002001 | 拆除阳台、卫生间墙砖 |  | m2 | 260.00 |  |  |  |
| 4.1 | 01-01057 | 各种块料面砖 |  | 10m2 | 26.00 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 建筑垃圾清运 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 5.1 | BCZM0004 | 建筑垃圾清运 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 011707001001 | 卫生清理 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 6.1 | BCZM0006 | 卫生清理 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 011701003001 | 脚手架租赁费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 7.1 | BCZM0005 | 脚手架 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：建筑工程1

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程1

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 6.25 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

工程名称：建筑工程1

E.23：其他项目清单与计价汇总表

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：建筑工程1

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.25：材料暂估单价及调整表

第1页 共1页

工程名称：建筑工程1  标段：

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述 材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程1  标段：                                                                      第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程1

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程服务费 | （分部分项工程费） |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料采保费 | （发包人提供材料总值） |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详附录D说明 |
| 2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） | 0.6 |  | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  |  |
|  | 合 计 | - |  |  |  |

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

第1页、共1页

工程名称：建筑工程1 标段：

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BC000001 | 金属门窗拆除 | m2 | 153.30 |  |  |  |
| 2 | BC000002 | 其他金属构件拆除 | m2 | 153.30 |  |  |  |
| 3 | BC000006 | 卫生清理 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | XS100002 | 综合人工 | 工日 | 46.80 |  |  |  |
| 5 | BC000003 | 原防盗门移装 | m2 | 126.00 |  |  |  |
| 6 | BC000004 | 建筑垃圾清运 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | BC000005 | 脚手架 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.14：单位工程招标控制价汇总表

第1页 共1页

工程名称：装饰工程1 标段：

| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 | 基期直接费/基期人工费 | 6.8 |  |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 2 |  |  |
| 4 | 利润 | 基期直接费/基期人工费 | 6 |  |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 | 基期直接费/基期人工费 | 6.8 |  |  |
| 1.3 | 利润 | 基期直接费/基期人工费 | 6 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表 计算） | 3.59 |  |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表 计算） | 3.29 |  |  |
| 三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  |  |
| 五 | 应纳税额 | 四 | 3 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程1  标段：                                                                                                                     第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010807001001 | 防盗窗网 |  | m2 | 27.40 |  |  |  |
| 1.1 | BCZM0005 | 防盗窗网（304不锈钢材质， 表面抛光拉丝，5mm丝径） |  | m2 | 27.40 |  |  |  |
| 2 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 153.30 |  |  |  |
| 2.1 | A14-10换 | 铝合金门窗(成品)安装 固定窗~ 换:钢化玻璃 5mm |  | 100㎡ | 1.533 |  |  |  |
| 3 | 011401002001 | 金属门油漆 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 3.1 | BCZM0002 | 金属门油漆 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮仿瓷涂料二遍.刷白色乳胶各三遍漆 | m2 | 3120.00 |  |  |  |
| 4.1 | A15-78 | 喷(刷)刮涂料 刮仿瓷涂料 二遍 |  | 100m2 | 31.20 |  |  |  |
| 4.2 | A15-59 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍 |  | 100m2 | 31.20 |  |  |  |
| 5 | 011103004001 | PVC地胶 |  | m2 | 145.00 |  |  |  |
| 5.1 | A11-83换 | 楼地面 塑料卷材~ 换:PVC地胶 |  | 100㎡ | 1.45 |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面刮腻子 | 1、瓷砖上面刷背胶，刮外墙腻子.刷外墙漆 | m2 | 360.00 |  |  |  |
| 6.1 | A15-115 | 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 外墙 |  | 100m2 | 3.60 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程1  标段：                                                                                                                     第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 011102003001 | 卫生间阳台铺墙面砖 | 1、铺400*800墙面砖 | m2 | 260.00 |  |  |  |
| 7.1 | A11-53换 | 陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内 ) 3600~使用现拌砂浆~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5~ 换:陶瓷地砖400*800 |  | 100㎡ | 2.60 |  |  |  |
| 8 | 011102003002 | 病房地面砖300*300，防滑地 砖 |  | m2 | 86.00 |  |  |  |
| 8.1 | A11-53换 | 陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内 ) 3600~使用现拌砂浆~ 换:陶瓷地砖 300*300~ 换:水泥砂浆 1：3 |  | 100㎡ | 0.86 |  |  |  |
| 9 | 011204003001 | 病房墙面砖150*300 |  | m2 | 145.00 |  |  |  |
| 9.1 | A12-73换 | 瓷板200×200 干粉型粘贴剂粘贴 内墙面~ 换:墙面砖 150×300~ 换:水泥砂浆 1：3 |  | 100㎡ | 1.45 |  |  |  |
| 10 | 010802001001 | 木门（市场定制） |  | 樘 | 30.00 |  |  |  |
| 10.1 | BCZM0003 | 木门（市场定制） |  | 樘 | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 010802001002 | 消防栓不锈钢门 | 1、原消防栓柜改不锈钢柜 | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 11.1 | BCZM0004 | 消防栓不锈钢门 |  | 樘 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：装饰工程1

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰工程1

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

工程名称：装饰工程1

E.23：其他项目清单与计价汇总表

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：装饰工程1

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.25：材料暂估单价及调整表

第1页 共1页

工程名称：装饰工程1  标段：

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述 材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程1  标段：                                                                      第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程1

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程服务费 | （分部分项工程费） |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料采保费 | （发包人提供材料总值） |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：装饰工程1 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详附录D说明 |
| 2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） | 0.6 |  | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  |  |
|  | 合 计 | - |  |  |  |

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

第1页、共2页

工程名称：装饰工程1 标段：

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 163590.618 |  |  |  |
| 2 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 141.496 |  |  |  |
| 3 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 2.195 |  |  |  |
| 4 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 2981.459 |  |  |  |
| 5 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 57.075 |  |  |  |
| 6 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 4.826 |  |  |  |
| 7 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 6.78 |  |  |  |
| 8 | 04090700001 | 双飞粉 | kg | 5304.00 |  |  |  |
| 9 | 04090700002 | 熟石膏粉 | kg | 2.973 |  |  |  |
| 10 | 06010100002~1 | 钢化玻璃 5mm | m2 | 142.569 |  |  |  |
| 11 | 07010100003~1 | 墙面砖 150×300 | m2 | 150.075 |  |  |  |
| 12 | 07050100003~1 | 陶瓷地砖400*800 | m2 | 266.50 |  |  |  |
| 13 | 07050100003~2 | 陶瓷地砖 300*300 | m2 | 88.15 |  |  |  |
| 14 | 11090100004 | 铝合金固定窗 不含玻璃 | m2 | 153.30 |  |  |  |
| 15 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 770.40 |  |  |  |
| 16 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 1105.416 |  |  |  |
| 17 | 13330400001~1 | PVC地胶 | m2 | 159.50 |  |  |  |
| 18 | 14410000002 | 117胶 | kg | 2184.00 |  |  |  |
| 19 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 111.909 |  |  |  |
| 20 | 14410000009 | 干粉型粘结剂 | kg | 610.45 |  |  |  |
| 21 | 14410000027 | 塑料粘结剂 | kg | 65.25 |  |  |  |
| 22 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 81.862 |  |  |  |
| 23 | 34110100002 | 水 | t | 13.573 |  |  |  |
| 24 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 3328.038 |  |  |  |
| 25 | BC000002 | 金属门油漆 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | BC000003 | 金属(塑钢)门 | 樘 | 30.00 |  |  |  |
| 27 | BC000004 | 消防栓不锈钢门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 28 | BC000005 | 防盗窗网 | 项 | 27.40 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

第2页、共2页

工程名称：装饰工程1 标段：

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | QTFBC | 其他费补差 | 元 | -98419.101 |  |  |  |
| 30 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 1.553 |  |  |  |
| 31 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 6.907 |  |  |  |
| 32 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 29.817 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.14：单位工程招标控制价汇总表

第1页 共1页

工程名称：安装工程1 标段：

| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 | 基期直接费/基期人工费 | 32.16 |  |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 4 | 利润 | 基期直接费/基期人工费 | 20 |  |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 | 基期直接费/基期人工费 | 32.16 |  |  |
| 1.3 | 利润 | 基期直接费/基期人工费 | 20 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表 计算） | 11.5 |  |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表 计算） | 10 |  |  |
| 三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  |  |
| 五 | 应纳税额 | 四 | 3 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程1  标段：                                                                                                                     第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411002001 | 25线槽 | 1.名称:塑料线槽; 2.规格:25mm; | m | 1060.00 |  |  |  |
| 1.1 | C4-1391 | 塑料线槽敷设 宽×高 20×10 |  | 10m | 106.00 |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 4平方配线（铜芯硬线） | 1.规格:4㎡; 2.材质:铜芯硬线; | m | 620.00 |  |  |  |
| 2.1 | C4-1579 | 线槽配线 导线截面（mm2以内） 2.5 |  | 100m单线 | 6.20 |  |  |  |
| 3 | 030411004002 | 2.5平方配线（铜芯硬线） | 1.规格:2.5㎡; 2.材质:铜芯硬线; | m | 1230.00 |  |  |  |
| 3.1 | C4-1579 | 线槽配线 导线截面（mm2以内） 2.5 |  | 100m单线 | 12.30 |  |  |  |
| 4 | 030411004003 | 1.5平方配线（铜芯硬线） | 1.规格:1.5㎡; 2.材质:铜芯硬线; | m | 860.00 |  |  |  |
| 4.1 | C4-1579 | 线槽配线 导线截面（mm2以内） 2.5 |  | 100m单线 | 8.60 |  |  |  |
| 5 | 031001006001 | DN25PPR给水管 | 1.连接形式:热熔连接; 2.材质、规格:DN25PPR; | m | 75.00 |  |  |  |
| 5.1 | C10-265 | 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25 |  | 10m | 7.50 |  |  |  |
| 5.2 | C10-882 | 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50 |  | 10m | 7.50 |  |  |  |
| 6 | 031004006001 | 大便器 |  | 组 | 9.00 |  |  |  |
| 6.1 | C10-1466 | 蹲式大便器安装 低水箱 |  | 10套 | 0.90 |  |  |  |
| 7 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 套 | 9.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程1  标段：                                                                                                                     第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 7.1 | C10-1492 | 成套淋浴器安装 手动开关 冷热水 |  | 10套 | 0.90 |  |  |  |
| 8 | 030412001001 | 普通灯具LED平板灯（600*60 0） |  | 套 | 44.00 |  |  |  |
| 8.1 | C4-1645 | 方型吸顶灯 矩型罩 |  | 10套 | 4.40 |  |  |  |
| 9 | 030404034001 | 开关 |  | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 9.1 | C4-1907 | 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10套 | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 030404035001 | 插座 |  | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 10.1 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 |  | 10套 | 3.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：安装工程1

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:安装工程1

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

工程名称：安装工程1

E.23：其他项目清单与计价汇总表

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：安装工程1

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.25：材料暂估单价及调整表

第1页 共1页

工程名称：安装工程1  标段：

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述 材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：安装工程1  标段：                                                                      第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：安装工程1

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程服务费 | （分部分项工程费） |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料采保费 | （发包人提供材料总值） |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：安装工程1 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详附录D说明 |
| 2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） | 0.6 |  | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  |  |
|  | 合 计 | - |  |  |  |

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

第1页、共2页

工程名称：安装工程1 标段：

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 10838.785 |  |  |  |
| 2 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 39.60 |  |  |  |
| 3 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 3180.00 |  |  |  |
| 4 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm | 十个 | 322.24 |  |  |  |
| 5 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 24.544 |  |  |  |
| 6 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 89.76 |  |  |  |
| 7 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套 | 46.35 |  |  |  |
| 8 | 03071900001 | 角阀（带铜活） | 个 | 9.09 |  |  |  |
| 9 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个 | 9.09 |  |  |  |
| 10 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 9.45 |  |  |  |
| 11 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 0.495 |  |  |  |
| 12 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 0.616 |  |  |  |
| 13 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个 | 0.495 |  |  |  |
| 14 | 03130600020 | 冲击钻头 Φ10 | 个 | 21.20 |  |  |  |
| 15 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 2.43 |  |  |  |
| 16 | 03130700013 | 合金钢刀片 | 片 | 3.30 |  |  |  |
| 17 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.30 |  |  |  |
| 18 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 1.626 |  |  |  |
| 19 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 151.80 |  |  |  |
| 20 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.439 |  |  |  |
| 21 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.081 |  |  |  |
| 22 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.167 |  |  |  |
| 23 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.144 |  |  |  |
| 24 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 162.60 |  |  |  |
| 25 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 4.50 |  |  |  |
| 26 | 17190300003 | 金属软管 DN15（L＝500mm） | 根 | 9.09 |  |  |  |
| 27 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 9.09 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

第2页、共2页

工程名称：安装工程1 标段：

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 40.522 |  |  |  |
| 29 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 22.89 |  |  |  |
| 30 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 45.32 |  |  |  |
| 31 | 34110100002 | 水 | t | 0.765 |  |  |  |
| 32 | 34110200001 | 电 | kW·h | 7.338 |  |  |  |
| 33 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 53.896 |  |  |  |
| 34 | WJJ030736 | 不锈钢冲洗管 DN32 | 根 | 9.09 |  |  |  |
| 35 | WJJ172567~1 | DN25ppr给水管 | m | 76.20 |  |  |  |
| 36 | WJJ180956 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 91.875 |  |  |  |
| 37 | WJJ181110 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 18.18 |  |  |  |
| 38 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定 件) | 套 | 9.09 |  |  |  |
| 39 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 9.09 |  |  |  |
| 40 | WJJ212503 | 蹲式大便器低水箱及附件 | 套 | 9.09 |  |  |  |
| 41 | WJJ252102~1 | LED平板灯 | 个 | 44.44 |  |  |  |
| 42 | WJJ260501~1 | 一开开关 | 只 | 30.60 |  |  |  |
| 43 | WJJ264103 | 成套插座 | 套 | 30.60 |  |  |  |
| 44 | WJJ280304~1 | 铜芯硬线1.5㎡ | m | 877.20 |  |  |  |
| 45 | WJJ280304~2 | 铜芯硬线2.5㎡ | m | 1254.60 |  |  |  |
| 46 | WJJ280304~3 | 铜芯硬线4㎡ | m | 632.40 |  |  |  |
| 47 | WJJ290301 | 塑料线槽 | m | 1113.00 |  |  |  |
| 48 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 0.008 |  |  |  |
| 49 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型 | 台班 | 1.395 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件