| 序号 | 项目名称 | 部位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防稳压泵更换 | A区天台 | 2 |  |  | 质保期2年 |
| 2 | 七氟丙烷气体灭火器充装 | A区配电房 | 4 |  |  | 质保期3年 |
| 3 | 七氟丙烷气体灭火器充装 | C区配电房 | 3 |  |  | 质保期3年 |
| 4 | 排风机电机更换和箱体风管修复 | A区天台中间 | 整体 |  |  | 质保期2年 |
| 5 | 风机箱体及管道修复 | A区天台东侧 | 整体 |  |  | 质保期2年 |
| 6 | 风机箱体及管道修复 | A区天台西侧 | 整体 |  |  | 质保期2年 |
| 7 | 断裂脱落送风管修复及重新加固 | A区地下室 | 整体 |  |  | 质保期2年 |
| 8 | 排烟风机控制柜修复 | C区配电房 | 1 |  |  | 质保期2年 |
| 9 | 4KG干粉灭火器 | 东院①药库更换和增加8甁；②中医护理门诊1-2楼更换和新增10甁；③国医堂更换4甁；④体检中心及二楼更换8甁；⑤医学装备部及库房更换4甁。 | 34 |  |  | 2025年2月-3月出厂。需帮助医院将A区协调的44个灭火器和C区4个灭火器进行移位替换，移位至大会议室4甁、急诊楼1-4楼24甁、急诊后栋1-4楼20甁 |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | 东院①信息科二氧化碳灭火器增加2瓶；②病案室二氧化碳灭火器增加2甁。 | 4 |  |  | 2025年2月-3月出厂 |
| 11 | 4KG干粉灭火器 | 西院 | 24 |  |  | 2025年2月-3月出厂 |
| 12 | 二氧化碳灭火器 | 西院 | 12 |  |  | 2025年2月-3月出厂 |
| 13 | 防烟逃生面罩 | 西院 | 30 |  |  | 2025年2月-3月出厂 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件：项目清单