E.2：招标控制价封面

怀化市中医医院治未病中心二楼维修改造   工程

# 招标控制价

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

E.7： 招标控制价扉页

怀化市中医医院治未病中心二楼维修改

造                  工程

# 招标控制价

招标控制价(小写)：

(大写)：

招  标  人：

(单位盖章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章

)

编制时间：                                    复核时间：      2025年01月15日

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.12： 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：怀化市中医医院治未病中心二楼维修改造                                                第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绿色施工安全防护 措施项目费 | 暂估价 |
| 1 | 装饰工程 |  |  |  |
| 1.1 | 新建装饰工程 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                 第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  | 6.8 |  |  |
| 3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 2 |  |  |
| 4 | 利润 |  | 6 |  |  |
| 二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  |  |  |
| 1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 直接费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 管理费 |  | 6.8 |  |  |
| 1.3 | 利润 |  | 6 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  |  |
| 3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表 计算） | 3.59 |  |  |
| 3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表 计算） | 3.29 |  |  |
| 三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  |  |
| 四 | 税前造价 | 一+二+三 |  |  |  |
| 五 | 销项税额 | 四 | 9 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 四+五 |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第1页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.整樘木门拆除 | m2 | 19.95 |  |  |  |
| 1.1 | N1-121 | 木制门窗拆除 整樘木门 |  | 10m2 | 1.995 |  |  |  |
| 2 | 011601001003 | 拆除洗浴间不锈钢拖把池 | 1.拆除砌体的截面尺寸:1.8*0.6*0.9; | m3 | 0.97 |  |  |  |
| 2.1 | N1-53 | 砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖） |  | 10m3 | 0.097 |  |  |  |
| 3 | 011602001002 | 拆除洗漱间蹲台 | 1.混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 素混凝土 | m3 | 0.63 |  |  |  |
| 3.1 | N1-74 | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 素混凝土 |  | 10m3 | 0.063 |  |  |  |
| 4 | 010103002002 | 建筑垃圾下楼及外运 | 1.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 2.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000 | m3 | 3.27 |  |  |  |
| 4.1 | N1-177 | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 |  | 10m3 | 0.327 |  |  |  |
| 4.2 | N1-178 + N1-179 *4换 | 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m) :5000 |  | 10m3 | 0.327 |  |  |  |
| 5 | 011601001004 | 洗漱间开门洞 | 1.砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度≤1.2m 2.过梁制作以及安装 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 5.1 | N1-64 | 砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度≤1.2m |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 5.2 |  | 过梁 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.混水砖墙 1砖 | m3 | 1.40 |  |  |  |
| 6.1 | A4-10 | 混水砖墙 1砖 |  | 10m3 | 0.14 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第2页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm | m2 | 15.36 |  |  |  |
| 7.1 | A12-1 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm |  | 100㎡ | 0.1536 |  |  |  |
| 8 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.喷(刷)刮涂料 满刮腻子一遍 内墙 2.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 | m2 | 369.76 |  |  |  |
| 8.1 | A15-116换 | 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍 |  | 100m2 | 3.6976 |  |  |  |
| 8.2 | A15-58 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 |  | 100m2 | 3.6976 |  |  |  |
| 9 | 011207001002 | 走廊原瓷砖面装护墙板 | 1.面层 装饰胶合板面 墙面、墙裙~ 换:护墙板 | m2 | 120.36 |  |  |  |
| 9.1 | A12-172换 | 面层 装饰胶合板面 墙面、墙裙~ 换:护墙板 |  | 100㎡ | 1.2036 |  |  |  |
| 10 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.木门 成品木质门带套安装 | m2 | 22.24 |  |  |  |
| 10.1 | A14-1 | 木门 成品木门扇安装 |  | 100㎡ | 0.2224 |  |  |  |
| 11 | 010801005002 | 实木门套 | 1.成品木门套 | m | 6.20 |  |  |  |
| 11.1 | A14-45 | 成品木门套 |  | 100m | 0.062 |  |  |  |
| 12 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯; 2.规格:50W; | 套 | 16.00 |  |  |  |
| 12.1 | C4-2088 | 照明器件安装 LED灯泡 |  | 10套 | 1.60 |  |  |  |
| 13 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:床头墙灯; | 套 | 3.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第3页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 13.1 | C4-1651 | 其他普通灯具 一般壁灯 |  | 10套 | 0.30 |  |  |  |
| 14 | 011501011002 | 柜式梳妆台 | 1.柜式梳妆台 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 14.1 |  | 柜式梳妆台 |  | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 031006012002 | 电热水器 | 1.型号、容积:80L; 2.能源种类:格美淇-防漏电; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 15.1 | C10-1838 | 电热水器 立式 RS100型 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 031004010002 | 卫浴排风一体机 | 1.卫浴排风一体机 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 16.1 |  | 卫浴排风一体机 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 011505006003 | 双层三角置物架 |  | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 17.1 |  | 双层三角置物架 |  | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 011207001003 | 木龙骨七厘板护墙底 |  | m2 | 72.22 |  |  |  |
| 18.1 | A12-130 | 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30 |  | 100㎡ | 0.7222 |  |  |  |
| 18.2 | A12-152换 | 夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm~ 换:普通胶合板 7mm |  | 100㎡ | 0.7222 |  |  |  |
| 19 | 011505002004 | 吊顶加固及维修 |  | 间 | 3.00 |  |  |  |
| 19.1 |  | 吊顶加固及维修 |  | 间 | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 011502002001 | 窗套压条安装 |  | m | 54.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第4页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 20.1 | A16-77 | 木质装饰线条（角线） 80mm以内 |  | 100m | 0.54 |  |  |  |
| 21 | 011605002003 | 拆除洗漱间地面瓷砖 | 1.墙面清凿 各种块料面砖 | m2 | 12.30 |  |  |  |
| 21.1 | N1-151 | 墙面清凿 各种块料面砖 |  | 10m2 | 1.23 |  |  |  |
| 22 | 011102003001 | 洗漱间地坪重铺防滑瓷砖 | 1.陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 3600~ 换:防滑瓷砖 300×300 | m2 | 12.30 |  |  |  |
| 22.1 | A11-53换 | 陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内 ) 3600~ 换:防滑瓷砖 300×300 |  | 100㎡ | 0.123 |  |  |  |
| 23 | 010903002003 | 地面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2; 2.墙面涂膜防水 聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型） 1.5mm厚 大面涂刷; | m2 | 12.30 |  |  |  |
| 23.1 | A8-155 | 楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 人工涂刷 |  | 100㎡ | 0.246 |  |  |  |
| 24 | 011505002003 | 房中帘 |  | m | 9.00 |  |  |  |
| 24.1 |  | 房中帘 |  | m | 9.00 |  |  |  |
| 25 | 011505006004 | 毛巾杆(架) |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 25.1 | A16-138 | 其他 毛巾杆 不锈钢 |  | 付 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 011505002002 | 挂衣架 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 26.1 |  | 挂衣架 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 031004008002 | 花洒 |  | 组 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第5页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 27.1 | C10-1492 | 成套淋浴器安装 手动开关 冷热水 |  | 10套 | 0.10 |  |  |  |
| 28 | 011206002002 | 包110排水管 | 1.龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30 2.夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm 3.干挂瓷板(背栓式干挂) | m2 | 1.80 |  |  |  |
| 28.1 | A12-130 | 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30 |  | 100㎡ | 0.018 |  |  |  |
| 28.2 | A12-152 | 夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm |  | 100㎡ | 0.018 |  |  |  |
| 28.3 | A12-123 | 干挂瓷板(背栓式干挂) |  | 100㎡ | 0.018 |  |  |  |
| 29 | 011505010002 | 洗浴间钢化磨砂玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:钢化磨砂玻璃; | m2 | 2.70 |  |  |  |
| 29.1 | A12-206 | 隔断 浴厕隔断 不锈钢磨砂玻璃 |  | 100㎡ | 0.027 |  |  |  |
| 30 | 011605002002 | 拆除洗浴间装画洒面瓷砖 | 1.墙面清凿 各种块料面砖 | m2 | 4.50 |  |  |  |
| 30.1 | N1-151 | 墙面清凿 各种块料面砖 |  | 10m2 | 0.45 |  |  |  |
| 31 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2; 2.墙面涂膜防水 聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型） 1.5mm厚 大面涂刷; | m2 | 11.50 |  |  |  |
| 31.1 | A8-131 | 墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型 ) 1.5mm厚 大面涂刷 |  | 100㎡ | 0.23 |  |  |  |
| 32 | 011204003002 | 块料墙面（花洒面铺贴） | 1.面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000 | m2 | 9.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第6页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 32.1 | A12-111换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:全瓷墙面砖300*600 |  | 100㎡ | 0.09 |  |  |  |
| 33 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.其他 大理石洗漱台 1㎡以外 | m2 | 4.48 |  |  |  |
| 33.1 | A16-141换 | 其他 大理石洗漱台 1㎡以外~ 换:人造大理石板 |  | 100㎡ | 0.0448 |  |  |  |
| 34 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆安装 台上式 冷热水 | 组 | 2.00 |  |  |  |
| 34.1 | C10-1452 | 洗脸盆安装 台上式 冷热水 |  | 10组 | 0.20 |  |  |  |
| 35 | 030413003005 | 瓷砖开孔 | 1.石材、瓷砖加工 瓷砖开孔（周长） ≤400mm | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 35.1 | A16-129 | 石材、瓷砖加工 瓷砖开孔（周长） ≤400mm |  | 100个 | 0.02 |  |  |  |
| 36 | 030413003006 | 瓷砖磨边 | 1.石材、瓷砖加工 石材现场磨边 台面开孔 | m | 7.20 |  |  |  |
| 36.1 | A16-127 | 石材、瓷砖加工 石材现场磨边 台面开孔 |  | 100m | 0.072 |  |  |  |
| 37 | 011505011002 | 镜箱 | 1.箱体材质、规格:2800*600*40; 2.玻璃品种、规格:大面镜子; | m2 | 1.68 |  |  |  |
| 37.1 | A16-110 | 镜面玻璃 盥洗室镜箱 木质镜箱 |  | 100㎡ | 0.0168 |  |  |  |
| 38 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.铝合金门窗(成品)安装 推拉门~ 换:钢化玻璃 10mm | m2 | 1.00 |  |  |  |
| 38.1 | A14-8换 | 铝合金门窗(成品)安装 推拉门~ 换:钢化玻璃 10mm |  | 100㎡ | 0.01 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第7页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 030113004002 | 金羚斜流150全铜风机 | 1.金羚斜流150全铜风机 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 39.1 |  | 金羚斜流150全铜风机 |  | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 40 | 011501015002 | 吸烟罩 | 1.材料种类、规格:吸烟罩、伸缩壁杆、110 吸管、调挡开关; | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 40.1 |  | 吸烟罩 |  | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 41 | 011507001001 | 逃生指示牌 |  | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 41.1 |  | 逃生指示牌 |  | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 42 | 030412001005 | 应急灯 |  | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 42.1 | C4-1804 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 |  | 10套 | 0.30 |  |  |  |
| 43 | 031001006002 | 160PVC排水管 | 1.室外管道安装 塑料排水管(胶粘接口) 公称外径(mm) 160 | m | 24.00 |  |  |  |
| 43.1 | C10-196 | 室外管道安装 塑料排水管(胶粘接口) 公称外径(mm) 160 |  | 10m | 2.40 |  |  |  |
| 44 | 030404034002 | 照明开关 | 1.跷板开关 明装 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 44.1 | C4-1906 | 跷板开关 明装 |  | 10套 | 0.30 |  |  |  |
| 45 | 030413003007 | 打洞(孔)75 | 1.结构开孔（洞）、切割 混凝土墙体钻孔（墙体厚度240mm以内） 钻孔直径75mm以内 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 45.1 | N2-64 | 结构开孔（洞）、切割 混凝土墙体钻孔（墙体厚度2 40mm以内） 钻孔直径75mm以内 |  | 10个 | 1.00 |  |  |  |
| 46 | 030413003008 | 打洞(孔)200 | 1.结构开孔（洞）、切割 混凝土墙体钻孔( | 个 | 6.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第8页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 46.1 | N2-66 | 结构开孔（洞）、切割 混凝土墙体钻孔（墙体厚度2 40mm以内） 钻孔直径200mm以内 | 墙体厚度240mm以内） 钻孔直径200mm以内 | 10个 | 0.60 |  |  |  |
| 47 | 010512003002 | 空调排水/网线墙地面切槽 | 1.剔堵墙槽 混凝土结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50 | m | 60.80 |  |  |  |
| 47.1 | C10-888 | 剔堵墙槽 混凝土结构凿墙槽(宽×深mm ) 50×50 |  | 10m | 6.08 |  |  |  |
| 48 | 030404017003 | 配电箱 | 1.规格:500*600; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 48.1 | C4-314 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 49 | 030404017004 | 其他水电安装 |  | m2 | 122.40 |  |  |  |
| 49.1 |  | 水电安装 |  | m2 | 122.40 |  |  |  |
| 50 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1.楼地面 橡胶卷材~ 换:3.0PVC地板 | m2 | 108.60 |  |  |  |
| 50.1 | A11-85换 | 楼地面 橡胶卷材~ 换:3.0PVC地板 |  | 100㎡ | 1.086 |  |  |  |
| 51 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线 实木 | m | 106.70 |  |  |  |
| 51.1 | A11-170 | 踢脚线 实木 |  | 100m | 1.067 |  |  |  |
| 52 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 7.94 |  |  |  |
| 52.1 | A18-31 | 里脚手架 钢管架(m以内) 3.6 |  | 100㎡ | 0.0794 |  |  |  |
| 53 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

# E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                   第9页  共9页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 53.1 | A20-1换 | 垂直运输 塔吊 建筑檐高(m以内) 100~房屋改造、维修工程， 执行2020建筑与装饰相应子 目 |  | 台.天 | 0.71989 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

# E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：新建装饰工程  标段：                                                                                                                  第1页  共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995                                                                                                         智多星工程项目造价管理软件

# E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:新建装饰工程  标段:                                                                   第1页 共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                 第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                第1页、共7页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 26606.818 |  |  |  |
| 2 | 01150300001 | 六角空心钢 | kg | 0.211 |  |  |  |
| 3 | 01210100002 | 热轧等边角钢 40×3 | kg | 100.847 |  |  |  |
| 4 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 | kg | 1.60 |  |  |  |
| 5 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.12 |  |  |  |
| 6 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.026 |  |  |  |
| 7 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 9.982 |  |  |  |
| 8 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 12.57 |  |  |  |
| 9 | 02191300001 | 塑料圆台 | 块 | 6.30 |  |  |  |
| 10 | 03010300013 | 沉头木螺钉 L32 | 个 | 161.227 |  |  |  |
| 11 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 4.98 |  |  |  |
| 12 | 03010500016 | 不锈钢螺栓带帽带垫 M6×30 | 套 | 15.444 |  |  |  |
| 13 | 03010500019 | 不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30 | 套 | 15.444 |  |  |  |
| 14 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2.10 |  |  |  |
| 15 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套 | 1.03 |  |  |  |
| 16 | 03010700012 | 膨胀螺栓 M8×55 | 套 | 247.627 |  |  |  |
| 17 | 03010700016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 36.557 |  |  |  |
| 18 | 03030900004 | 不锈钢合页 | 个 | 25.592 |  |  |  |
| 19 | 03040900001 | 铝合型材转接件 L50×5 | kg | 4.196 |  |  |  |
| 20 | 03041100001 | 不锈钢石材背栓 | 个 | 15.444 |  |  |  |
| 21 | 03071900001 | 角阀（带铜活） | 个 | 4.04 |  |  |  |
| 22 | 03110100001 | 尼龙砂轮片 综合 | 片 | 0.156 |  |  |  |
| 23 | 03110700003 | 水砂纸 | 张 | 5.451 |  |  |  |
| 24 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 0.418 |  |  |  |
| 25 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.64 |  |  |  |
| 26 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2.717 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                第2页、共7页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.07 |  |  |  |
| 28 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 9.911 |  |  |  |
| 29 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.029 |  |  |  |
| 30 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 | 个 | 0.02 |  |  |  |
| 31 | 03130600016 | 冲击钻头 Φ6-8 | 个 | 0.021 |  |  |  |
| 32 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 0.084 |  |  |  |
| 33 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个 | 0.011 |  |  |  |
| 34 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 0.306 |  |  |  |
| 35 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 0.48 |  |  |  |
| 36 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 0.35 |  |  |  |
| 37 | 03130700013 | 合金钢刀片 | 片 | 3.83 |  |  |  |
| 38 | 03210100027 | 射钉 (枪钉) | 盒 | 2.11 |  |  |  |
| 39 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 7.293 |  |  |  |
| 40 | 03210500010 | 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm | m2 | 4.704 |  |  |  |
| 41 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P ·O) 42.5级 | kg | 124.354 |  |  |  |
| 42 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 2.157 |  |  |  |
| 43 | 04030300001 | 天然细砂 | m3 | 0.09 |  |  |  |
| 44 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.356 |  |  |  |
| 45 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.02 |  |  |  |
| 46 | 04090700002 | 熟石膏粉 | kg | 2.226 |  |  |  |
| 47 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 | m3 | 1.106 |  |  |  |
| 48 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.832 |  |  |  |
| 49 | 05030700001 | 模板木材 松木 | m3 | 0.071 |  |  |  |
| 50 | 05030700002 | 木材、方材、板材 | m3 | 0.001 |  |  |  |
| 51 | 05050100001~1 | 护墙板 | m2 | 132.396 |  |  |  |
| 52 | 05050100003 | 普通胶合板 5mm | m2 | 3.527 |  |  |  |
| 53 | 05050100005 | 普通胶合板 9mm | m2 | 1.89 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                第3页、共7页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 05050100005~1 | 普通胶合板 7mm | m2 | 75.831 |  |  |  |
| 55 | 06010100003~1 | 钢化玻璃 10mm | m2 | 0.96 |  |  |  |
| 56 | 06010200001 | 磨砂玻璃 5mm | m2 | 2.853 |  |  |  |
| 57 | 06550100002 | 镜面玻璃 3mm | m2 | 1.552 |  |  |  |
| 58 | 07010100011~1 | 全瓷墙面砖300*600 | m2 | 9.36 |  |  |  |
| 59 | 07010100014 | 瓷板 10mm-12mm综合 | m2 | 1.854 |  |  |  |
| 60 | 07050100003~1 | 防滑瓷砖 300×300 | m2 | 12.608 |  |  |  |
| 61 | 08010000007~1 | 人造大理石板 | m2 | 4.809 |  |  |  |
| 62 | 10150300001 | 铝合金挂件 干挂石材件 | 套 | 15.444 |  |  |  |
| 63 | 11010200001 | 成品装饰门扇 | m2 | 22.24 |  |  |  |
| 64 | 11090300002 | 铝合金推拉门 不含玻璃 | m2 | 1.00 |  |  |  |
| 65 | 11410100001 | 成品木门套 | m | 6.324 |  |  |  |
| 66 | 12010100007 | 木质装饰线条 80×80 | m | 56.70 |  |  |  |
| 67 | 12010300001 | 实木踢脚板 100mm | m | 112.035 |  |  |  |
| 68 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 452.586 |  |  |  |
| 69 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 |  |  |  |
| 70 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.02 |  |  |  |
| 71 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 87.337 |  |  |  |
| 72 | 13031100009 | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 84.87 |  |  |  |
| 73 | 13031100011 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ型 | kg | 75.768 |  |  |  |
| 74 | 13050100003 | 防火涂料稀释剂 | kg | 0.627 |  |  |  |
| 75 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 0.318 |  |  |  |
| 76 | 13330300001~2 | 3.0PVC地板 | m2 | 119.46 |  |  |  |
| 77 | 14030300001 | 机油 | kg | 0.288 |  |  |  |
| 78 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.099 |  |  |  |
| 79 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 0.358 |  |  |  |
| 80 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 3.12 |  |  |  |
| 81 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 2.754 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                第4页、共7页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 14410000024 | 石材(云石)胶 | kg | 0.247 |  |  |  |
| 83 | 14410000027 | 塑料粘结剂 | kg | 48.87 |  |  |  |
| 84 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 2.052 |  |  |  |
| 85 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 0.40 |  |  |  |
| 86 | 14410000039 | 密封胶 | kg | 0.50 |  |  |  |
| 87 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.10 |  |  |  |
| 88 | 17050100005 | 不锈钢管 Φ50mm×1mm | m | 8.502 |  |  |  |
| 89 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 0.094 |  |  |  |
| 90 | 17090100007 | 不锈钢方管 35×38×1 | m | 10.627 |  |  |  |
| 91 | 17190300003 | 金属软管 DN15（L＝500mm） | 根 | 4.04 |  |  |  |
| 92 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.15 |  |  |  |
| 93 | 17270300003 | 高压橡胶管 D25 | m | 0.032 |  |  |  |
| 94 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 4.04 |  |  |  |
| 95 | 18250300028 | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 96 | 21310900002 | 不锈钢毛巾架 | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 97 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.16 |  |  |  |
| 98 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 0.915 |  |  |  |
| 99 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 2.442 |  |  |  |
| 100 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 3.045 |  |  |  |
| 101 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 |  |  |  |
| 102 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 3.09 |  |  |  |
| 103 | 33411900005 | 不锈钢球 Φ63 | 个 | 5.115 |  |  |  |
| 104 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 0.27 |  |  |  |
| 105 | 34110100002 | 水 | t | 2.366 |  |  |  |
| 106 | 34110200001 | 电 | kW ·h | 17.947 |  |  |  |
| 107 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 0.066 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                第5页、共7页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 0.019 |  |  |  |
| 109 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 0.001 |  |  |  |
| 110 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 0.002 |  |  |  |
| 111 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1448.797 |  |  |  |
| 112 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 0.248 |  |  |  |
| 113 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 0.702 |  |  |  |
| 114 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 0.315 |  |  |  |
| 115 | WJJ030703 | 混合冷热水龙头 | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 116 | WJJ172568 | 塑料排水管160 | m | 23.832 |  |  |  |
| 117 | WJJ181110 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 118 | WJJ182510 | 硬聚氯乙烯排水塑料管管箍 | 个 | 1.272 |  |  |  |
| 119 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定 件) | 套 | 1.01 |  |  |  |
| 120 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 121 | WJJ210903 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.02 |  |  |  |
| 122 | WJJ252102~1 | 床头墙灯 | 个 | 3.03 |  |  |  |
| 123 | WJJ252102~2 | 应急灯 | 个 | 3.03 |  |  |  |
| 124 | WJJ252105~2 | LED平板灯50W 600*600 | 个 | 16.16 |  |  |  |
| 125 | WJJ260501 | 照明开关 | 只 | 3.06 |  |  |  |
| 126 | WJJ520102~1 | 电热水器 80L | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 127 | ZC2565556 | 逃生指示牌 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 128 | ZC4258173~1 | 吸烟罩 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 129 | ZC6222146 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 130 | ZC6723507 | 双层三角置物架 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 131 | ZC7464107 | 金羚斜流150全铜风机 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 132 | ZC8229903 | 过梁 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 133 | ZC8585322 | 卫浴排风一体机 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                第6页、共7页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | ZC9683877 | 柜式梳妆台 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 135 | ZC9944460 | 水电安装 | m2 | 122.40 |  |  |  |
| 136 | ZC9971110 | 挂衣架 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 137 | ZC9971110~2 | 房中帘 | m | 9.00 |  |  |  |
| 138 | ZC9971110~4 | 吊顶加固及维修 | 间 | 3.00 |  |  |  |
| 139 | J0006H | 燃料动力费 | 元 | 168.781 |  |  |  |
| 140 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 39.956 |  |  |  |
| 141 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小型 | 台班 | 0.458 |  |  |  |
| 142 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班 | 0.098 |  |  |  |
| 143 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.012 |  |  |  |
| 144 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 0.002 |  |  |  |
| 145 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.222 |  |  |  |
| 146 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型 | 台班 | 0.262 |  |  |  |
| 147 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 0.191 |  |  |  |
| 148 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班 | 0.277 |  |  |  |
| 149 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 0.581 |  |  |  |
| 150 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500 小型 | 台班 | 0.51 |  |  |  |
| 151 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 3.527 |  |  |  |
| 152 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV ·A) 42 小型 | 台班 | 1.193 |  |  |  |
| 153 | J10-4 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型 | 台班 | 8.794 |  |  |  |
| 154 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型 | 台班 | 0.242 |  |  |  |
| 155 | J12-40 | 电动打磨机 小型 | 台班 | 0.523 |  |  |  |
| 156 | J12-48 | 锥形双头台式打孔机 中型 | 台班 | 0.05 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

# E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：新建装饰工程 标段：                                                                第7页、共7页

| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重.力矩 800kN.m 大型 | 天 | 0.792 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件